FEI五栋厂房混凝土墩概况：

1、一号厂房混凝土墩（600*600*300）1044个，其中逆变器位置墩14个，具体定位及做法详见附件《一号厂房光伏支架混凝土墩施工图》；

2、二号厂房混凝土墩（600*600*300）1342个，其中逆变器位置墩18个，具体定位及做法详见附件《二号厂房光伏支架混凝土墩施工图》；

3、三号厂房混凝土墩（600*600*300）1342个，其中逆变器位置墩18个，具体定位及做法详见附件《三号厂房光伏支架混凝土墩施工图》；

4、四号厂房混凝土墩（600*600*300）1342个，其中逆变器位置墩18个，具体定位及做法详见附件《四号厂房光伏支架混凝土墩施工图》；

5、五号厂房混凝土墩（600*600*300）1342个，其中逆变器位置墩18个，具体定位及做法详见附件《五号厂房光伏支架混凝土墩施工图》。

FEI五栋厂房混凝土墩施工技术要求：

1、五栋厂房东西方向同一排混凝土墩的完成面要保持在同一水平面上，同一排墩中最高墩与最低墩的高差不大于10mm。(因厂房屋面有排水坡，允许混凝土墩的高度根据现场的情况做细微调整，但调整后必须保证每个混凝土墩的体积不小于0.108m3。)

2、每个混凝土墩的预埋钢板面必须与钢板所在混凝土墩的面在同一水平面上。完成后预埋钢板面需露出以便后期焊接。